СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

Воробьевского муниципального района

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

от 21.06.2012 г.     №  12

с. Воробьевка

Об итогах отопительного периода 2011-2012 г.г. и задачах к отопительному периоду 2012-2013 гг.

Заслушав и обсудив информацию заместителя главы администрации Воробьевского муниципального района Хвостикова А.Н. об итогах отопительного сезона 2011-2012 годов Совет народных депутатов Воробьевского муниципального района отмечает, что в целом отопительный сезон 2011-2012 годов прошел без серьезных нарушений, хотя избежать нарушений технологического цикла в теплоснабжении объектов социальной сферы все таки не удалось. В самом начале отопительного сезона произошел порыв теплотрассы в МКОУ Руднянская СОШ. В МКОУ Банновская ООШ из-за сильной изношенности упала дымовая труба котельной, в МКОУ Мужичанская СОШ произошла утечка теплоносителя в чугунном котле, который входит в общую систему с газовыми отопительными котлами. В МКОУ Лещановская СОШ произошел обрыв крыльчатки сетевого насоса. Но практически все эти нарушения оперативно были устранены, не создали серьёзных проблем, не помешали учебному процессу в названных школах.

Нарушений правил безопасности использования газового оборудования в котельных в период отопительного сезона в районе не наблюдалось.

Электроснабжение на территории района проходило в штатном режиме, однако, имели место аварии, связанные в основном с природными катаклизмами. Они оперативно устранялись и на общем энергообеспечении не отражались.

В прошедшем отопительном сезоне имели место перебои в газоснабжении, носившие локальный характер, которые так же оперативно устранялись работниками газовой службы района.

Своевременно был закуплен уголь для котельных, работающих на твердом топливе, хотя к его качеству у руководства школ имелись вопросы.

Проведена определенная работа по подготовке теплоэнергетического хозяйства и объектов социальной сферы к осеннее - зимнему периоду 2011-2012 годов. И по результатам этой работы 14 сентября 2011 года был подписан паспорт готовности Воробьевского муниципального района к работе в осеннее - зимний период 2011-2012 годов, девятым по счету из районов области.

В целом, прошедший осеннее – зимний период пройден учреждениями бюджетной сферы района удовлетворительно.

На основании вышеизложенного Совет народных депутатов Воробьевского муниципального района РЕШИЛ:

1. Информацию заместителя главы администрации Воробьевского муниципального района Хвостикова А.Н. об итогах отопительного сезона 2011-2012 годов принять к сведению.

2. Рекомендовать администрации Воробьевского муниципального района, руководителям бюджетных учреждений, главам сельских поселений Воробьевского муниципального района, руководителям МП ВР «Коммунальное хозяйство», МП ВР «Транссервис»:

- обеспечить подготовку объектов социально-бытового и  производственного назначения, объектов теплоснабжения, инженерных сетей жизнеобеспечения в срок до 01.09.2012 года в полном объеме;

- произвести заготовку угля до начала отопительного периода в полном объеме;

- укомплектовать объекты теплоснабжения аттестованным в установленном порядке обслуживающим персоналом;

- произвести пробные пуски тепла в срок с 01.09.2012 г. по 15.09.2012 г;

- принять меры по исполнению Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

3. Рекомендовать Главе Воробьевского сельского поселения Гордиенко М.П., Директору МП ВР «Коммунальное хозяйство» Юдакову В.И., начальнику Воробьевских электрических сетей Кобылкину В.К., начальнику Воробьевского участка Калачеевского отделения ОАО «ВЭСК» Болотовой Т.И. обеспечить проведение организационных и практических мероприятий по вводу в эксплуатацию приборов учета воды и энергоресурсов в многоквартирных жилых домах, а так же по осуществлению взаиморасчетов между собственниками жилых помещений и поставщиками коммунальных услуг по индивидуальным и общедомовым приборам учета воды и энергоресурсов в срок до 01.07.2012 г.

4. Рекомендовать главам сельских поселений Воробьевского муниципального района:

- организовать ремонт уличного освещения в населенных пунктах до 15.09.2012 г.

- заключить договора на очистку автомобильных дорог и проездов муниципального значения от снега  в зимний период в срок до 01.09.2012 г.

5. Рекомендовать директору МП ВР «Коммунальное хозяйство» Юдакову В.И.:

- обеспечить своевременное продление лицензий на водопользование и на эксплуатацию котельных установок;

- обеспечить подготовку техники для вывоза твердых и жидких бытовых отходов, для уборки снега в срок до 01.09.2012 г.

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в муниципальном средстве массовой информации «Воробьевский муниципальный вестник».

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава Воробьевского

муниципального района                                         В.А. Ласуков